강원특별자치도 고시 제2024-117호

삼척시 하장상수도 확장사업을 ｢수도법｣ 제17조 규정에 따라 변경인가 하고, 같은법 시행령 제28조 규정에 따라 이를 붙임과 같이 정정 고시합니다.

2024년  3월 13일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

수 도 사 업 변 경 인 가 (정 정)

1. 사업의 명칭 : 삼척시 하장상수도 확장사업

2. 사업시행자의 명칭 및 주소 : 삼척시장 (강원특별자치도 삼척시 중앙로 296)

3. 사업의 목적 및 개요

○ 삼척시 하장면 일대 하장상수도 확장을 통해 미급수지역에 양질의 생활용수 공급

4. 사업시행지의 위치 및 면적

○ 삼척시 하장면 장전리 220-2 일원, 1,053필지 70,332㎡

5. 급수구역 및 급수량

○ 급수구역 : 삼척시 하장면 일원

○ 최대급수량 : 445㎥/일

6. 사업시행기간 및 급수시작 예정일

- 사업시행기간 : 2023 ∼ 2025

- 급수시작 예정일 : 2025. 12월

7. 수용·사용할 토지 등의 조서와 그 지번·지목·면적 및 소유권 외의 권리의 명세 : 붙임 1

8. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 붙임 1

9. 인가 내용

○ 시설물 계획

구 분	설 계 개 요	비 고
정수장 증설	완속여과지 1지(B8.5mxL11.0m) 추가(용량 350→700m3/일)
배수지 신설	배수지 2개소 (V=50m3 1개소, V=100m3 1개소)
관로 증설	급·배수관로 (D16∼100 L=61,244m)
가압장 신설	가압장 17개소

10. 기타 관계서류는 삼척시 상수도사업소에 비치하고 이해관계인에게 열람합니다.

(033-570-3532)

[붙임]

삼척 도시관리계획(시설:수도공급설비) 결정(변경) 및 실시계획 인가

▨ 도시관리계획(시설) 변경 조서

1. 유통 및 공급시설

가. 수도공급설비

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
				기정	변경	변경후
신설	6	둔전배수지	하장면 둔전리 산67-4 외 1	-	증) 379	379		생산ㆍ계획 관리지역

■ 수도공급설비 결정 사유서

도면표시번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
6	둔전배수지	∙ 수도공급설비(배수시설) 신설 - 위치: 하장면 둔전리 산67-4 외 1 - 면적: 379㎡	∙ 하장면 둔전리 등 일부지역 마을상수도 및 소규모 급수시설의 노후화 및 수량 부족에 대처하기 위한 지방상수도 개발사업 시행

▨ 도시계획시설사업 실시계획 인가

가. 사업시행지 위치

- 삼척시 하장면 둔전리 산67-4 외 1

나. 사업 종류 및 명칭

- 종류: 수도공급설비⑥ 도시계획시설사업

- 명칭: 삼척 둔전배수지 설치공사

다. 규모

시 설 명	도시계획시설 결정사항			이번 사업 규모			비 고 (집행구분)
	연장 (m)	폭원 (m)	면적 (㎡)	연장 (m)	폭원 (m)	면적 (㎡)
합 계	-	-	379	-	-	379
수도공급설비⑥	-	-	379	-	-	379	집행 완료

라. 시행자

- 명  칭: 삼척시장(상수도사업소장)

- 주  소: 강원도 삼척시 중앙로 296 (교동) 삼척시청

마. 착수예정일 및 준공예정일

- 착수예정일: 해당 도시관리계획 지형도면의 고시일

- 준공예정일: 2025. 9. 30.

바. 수용 또는 사용할 토지

번호	소재지 (하장면)	지번	지목	면적(㎡)		소 유 자		소유권 외 권리자			비고
				대장 면적	편입 면적	성명	주 소	성명	주 소	권리관계
합 계		2개 필지		5,114	379	-	-	-	-	-	-
1	둔전리	산67-2	임	1,983	161	강원도	-	-	-	-	-
2	둔전리	산67-4	도	3,131	218	강원도	-	-	-	-	4080 /5730
						전○표	동해시 동회동	-	-	-	1650 /5730